# Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

# Хабаровский государственный технический университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ Cp/Cv МЕТОДОМ АДИАБАТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

## Методические указания к лабораторной работе № 13

по физике для студентов всех специальностей

и всех форм обучения

# Хабаровск 2000

# Определение отношения Cp/Cv методом адиабатического

# расширения

| Цель работы: | Изучение изопроцессов идеальных газов. |
| --- | --- |
| Задача: | Определение показателя адиабаты. |
| Приборы и материалы: | Стеклянный баллон, водяной манометр, термометр, насос. |

#### Введение

В термодинамике для описания тепловых свойств тел используется понятие теплоемкости.

Теплоемкостью C называется физическая величина, характеризующая способность тела нагреваться, равная теплоте, которую необходимо сообщить телу для увеличения температурына 1К:

| C=δQdT, | где δQ– теплота, сообщаемая телу, dT– изменение температуры тела |  |
| --- | --- | --- |

Теплоемкость зависит как от химического состава и термодинамического состояния тела, так и от типа процесса,  при котором происходит сообщение телу теплоты.

Очевидно, что теплоемкость также зависит от массы тела, поэтому удобно пользоваться такими понятиями, как:

- удельная теплоемкость c– величина, характеризующей теплоемкость единицы массы вещества

| c=Cm, | где m – масса вещества |  |
| --- | --- | --- |

- молярная теплоемкость C– величина, характеризующая теплоемкость одного моля вещества

| C=Cν, | где ν=mμ – число молей вещества, μ – молярная масса вещества. |  |
| --- | --- | --- |

При описании тепловых свойств газа участвующего в некотором изопроцессе, к знаку теплоемкости принято приписывать знак, соответствующий сохраняющейся термодинамической величине (т.е. CP – теплоемкость в изобарном процессе, CV – теплоемкость в изохорном процессе и т.д.). Зависимость величины теплоемкости газов от вида термодинамического процесса можно изучить, исследуя уравнение первого начала термодинамики

| δQ=dU+δA, | (0) |
| --- | --- |

из которого следует, что изменение внутренней энергии вещества, определяющей изменение температуры газа, будет зависеть от доли теплоты идущей на совершение газом работы.

В случае изохорного расширения dV=0, поэтому вся подводимая теплота идет на увеличение внутренней энергии:

| m cV dT=dU. |  |
| --- | --- |

При изобарном расширении газа уравнение (1) имеет вид:

| m cP dT=m cV dT+dA. |  |
| --- | --- |

При	 изобарном нагревании газ совершает работу:

| dA=PdV=mμRdT. |  |
| --- | --- |

Так как в изобарном процессе часть энергии идет на совершение газом работы, то для нагревания газа до одной и той же разности температур в изобарном процессе должно быть подведено большее, чем в изохорном процессе количество теплоты. Таким образом, теплоемкость cP всегда больше теплоемкости cV.

Молекулярно-кинетическая теория позволяет получить выражения для теплоемкостей изопроцессов в следующем виде:

| cP=i+22Rμ – удельная теплоемкость при постоянном давлении, | (0) |
| --- | --- |
| cV=i2Rμ – удельная теплоемкость при постоянном объеме, | (0) |

где R– газовая постоянная, i количество степеней свободы газа (для одноатомных газов i=3, для двухатомных  i=5, для трехатомных и более i=6).

Из формул (2) и (3) следует уравнение, известное как уравнение Майера:

| cP=cV+Rμ. |  |
| --- | --- |

Как правило, величина теплоемкости газа существенно меньше величины теплоемкости сосуда, в котором находится газ. Это приводит к тому, что непосредственное измерение теплоемкости газа чрезвычайно неточно.

В данной работе при помощи метода адиабатического расширения измеряется отношение теплоемкостей  cPcV=γ, являющееся показателем адиабаты, в уравнении Пуассона, описывающем адиабатический процесс:

| PVγ=const. |  |
| --- | --- |

Показатель адиабаты в данной работе определяется для воздуха, который на 96% состоит из молекул двухатомного газа. Теоретическое значение величины γ может быть рассчитано по формуле:

| γ=i+2i. | (0) |
| --- | --- |

#### Описание установки и метода измерений

Экспериментальная установка, изображенная на рис. 1, состоит из стеклянного сосуда 1. При помощи ручного насоса 2, в сосуде 1 может быть создано избыточное

| Рис. 1. | Схема установка для определения отношения Cp/Cv адиабатическим методом | Рис. 2. | Диаграмма процессов, совершаемых единицей массы газа: 1-2 – адиабатическое расширение; 2-3 – изохорическое нагревание. |
| --- | --- | --- | --- |

давление воздуха, измеряемое водяным манометром 3. Резиновый шланг, соединяющий насос 2 и сосуд 1, снабжен механическим зажимом 4, предотвращающим утечку воздуха из сосуда в процессе измерений. Установка также содержит клапан 5, предназначенный для быстрого выпуска воздуха из сосуда 1 в окружающую среду и установления атмосферного давления в сосуде 1.

В ходе опыта масса воздуха в сосуде изменяется, при этом объем сосуда Vc остается неизменным, поэтому для описания состояния газа в данном эксперименте удобно использовать понятие удельного объема V:

| V=Vcm, где m– масса воздушной смеси в сосуде. |  |
| --- | --- |

При таком подходе набор термодинамических переменных (P, {V,T)  описывает параметры единицы массы газа, то есть остается возможность применения всех термодинамических законов, описывающих поведение замкнутых объемов газа неизменной массы.

В ходе опыта, воздушная смесь, содержащаяся в стеклянном сосуде, совершает процесс диаграмма, которого приведена на рис.2. Ручным насосом в сосуд медленно накачивается воздух. При этом в сосуде создается давление, превышающее атмосферное давление PA и газ переходит в состояние 1 (рис.2) с параметрами P1,V1,T1. Температуру T1 можно считать равной температуре окружающей среды, так как при достаточно медленном повышении давления теплообмен, приводит к выравниванию температур между газом в сосуде и окружающей средой.

Для перевода газа в сосуде состояние 2, необходимо открыть клапан 5 на короткое время. При этом часть газа покидает сосуд, и давление воздуха в сосуде становится равным атмосферному давлению. Новое состояние газа характеризуется параметрами P2,V2,T2.  Масса газа в сосуде уменьшается, поэтому удельный объем V2 становится большим, чем начальный объем V1. Быстрое расширение газа в процессе 1 – 2 приближенно можно считать адиабатическим, так как можно пренебречь обменом энергией между газом в сосуде и окружающей средой вследствие конечной скорости распространения теплоты по стенкам сосуда.

Температура газа  T2 в состоянии 2 оказывается меньшей температуры T1, так как из первого начала термодинамики следует, что в процессе адиабатического расширения газ совершает работу только за счет убыли своей внутренней энергии.

Адиабатический процесс 1 – 2 описывается уравнением Пуассона:

| P1V1γ=P2V2γ. | (0) |
| --- | --- |

Через 3 – 5 минут после закрытия клапана газ в сосуде нагревается до температуры окружающей среды T1(процесс 2 – 3). При этом масса газа в сосуде не изменяется, следовательно, удельный объем газа также не изменяется, то есть процесс 2–3 — изохорный, а состояние 3 характеризуется параметрами P3,V2,T1.

В рассматриваемом опыте, температура газа в состояниях 1 и 3 равна температуре окружающей среды, поэтому T1=T3. Следовательно, из уравнения Клайперона – Менделеева можно получить:

| P1V1=P3V2. | (0) |
| --- | --- |

Получим из уравнений (5) и (6) выражение для расчета показателя адиабаты γ. Для этого возведем уравнение (6) в степень γ и разделим почленно на уравнение (5):

| P1γ−1=P3γP2. | (0) |
| --- | --- |

После логарифмирования уравнения (7), получим:

| γ=lnP1P2lnP1P3=ln1+h1Hln1+h1H−ln1+h3H, | (0) |
| --- | --- |

где h1, h3 –  разность разности уровней воды в манометре в состояниях газа 1 и 3 соответственно, H –  высота водяного столба, гидростатическое давление которого равно атмосферному давлению PA. Для получения последнего равенства в формуле (9) использованы следующие соотношения:

| P1=ρ gh1+H ,P2=PA=ρ gH ,P3=ρ gh3+H , | (0) |
| --- | --- |

где ρ – плотность воды, g – ускорение свободного падения.

В данном опыте значения величин h1 и h3 порядка нескольких сантиметров (от 3 до 10 см), значение величины H примерно 1000 см, поэтому в выражении (9) можно использовать приближенной формулой ln(1+x)≈x, справедливой при x<<1. Так как h1,h3<<H, то:

| γ=h1h1−h3. | (0) |
| --- | --- |

#### Порядок выполнения работы

- Откройте зажим 4. Медленно накачивая насосом воздух в стеклянный сосуд, создайте в нем избыточное давление воздуха. Значение разности уровней воды в манометре должно составлять порядка 15 – 20 см. Закройте зажим 4, и через 2–3 минуты измерьте разность уровней h1.

- Выпустите воздух из сосуда, быстро открывая клапан 5. После того как уровни жидкости в плечах манометра сравняются, закройте клапан.

- По мере нагревания воздуха в сосуде, возникнет разность уровней воды в плечах манометра. Через некоторое время (4–5 минут) давление в сосуде окончательно установится. После того, как изменение уровней воды в манометре прекратится, выполните отсчет значения разности уровней h3.

- Повторите пункты 1 – 3  пять раз.

- Для каждого измерения, по формуле (10), вычислите показатель адиабаты γ. Проведите обработку результатов по методу Стьюдента, формулы для расчета погрешностей получите самостоятельно.

- Считая воздух двухатомным газом по формуле (4) вычислите теоретическое значение γ.

- Сравните теоретическое и экспериментальное значение γ, сделайте вывод.

Примерный вид таблицы результатов для серии из 5 измерений

| № измерения | h1, см | h3, см | γ | γ−γi | γтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |
| tα,N |  |  |  |  |  |
| σNx |  |  |  |  |  |
| Δx |  |  |  |  |  |

#### Контрольные вопросы

- Какой процесс называется адиабатическим? Напишите уравнение адиабатического процесса?

- Сформулируйте первый закон термодинамики для адиабатного процесса?

- Дайте определение понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость? Какие единицы измерения они имеют?

- Что означают обозначения cP и cV? Почему они имеют разные значения для одной и той же массы газа?

- Почему соотношение cP/cV всегда больше единицы?

- Выведите формулу (4).

- Могут ли молярные теплоемкости различных газов быть одинаковыми по величине?

- Почему разность молярных cP−cV имеет примерно одинаковое значение независимо от типа молекул?

- Почему при адиабатическом расширении газа понижается его температура? За счет какого источника энергии совершается работа расширяющегося газа?

- Получите формулу (10).

- Почему при накачивании автомобильной камеры шланг насоса нагревается, а при выпускании воздуха из камеры выходящий воздух и вентиль будут казаться холодными?

- Какой из газов одноатомный или двухатомный одинаковой массы, находящихся первоначально при одинаковых условиях, а затем адиабатно расширившихся до одинакового объема совершил большую работу?

| - Сравните теплоемкости C1 и С2 газа в процессах 1 и 2, графики которых изображены на рисунке. |  |
| --- | --- |
| - Какая из точек, приведенного на рисунке графика адиабатного процесса отвечает состоянию с наибольшей температурой идеального газа? |  |
| - Пусть Сp и Cv – молекулярные теплоемкости некоторого газа в процессах, идущих при постоянном объеме и давлении соответственно, а Сад – молярная теплоемкость того же газа в адиабатическом процессе.Сравните между собой Сад,Cp,Cv. |  |

Список литературы

- Трофимова Т.И., Курс физики, М.: Высш. шк., 1985.

- Гольдин Л.Л., Игошин Ф.Ф., Козел С.М. и др., Лабораторные занятия по физике, М.: Наука, 1983.

- Майсова Н.Н., Практикум по курсу общей физики, М.: Высш. шк., 1970.