# Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

# Хабаровский государственный технический университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ Cp/Cv МЕТОДОМ

СТОЯЧИХ ВОЛН

## Методические указания к лабораторной работе № 13б

по физике для студентов всех специальностей

и всех форм обучения

# Хабаровск 2000

# Определение отношения Cp/Cv методом стоячих волн

| Цель работы: | Изучение изопроцессов идеальных газов, ознакомление с явлением акустического резонанса на примере стоячих волн. |
| --- | --- |
| Задача: | Определение длины и скорости звуковых волн в воздухе, вычисление показателя адиабаты. |
| Приборы и материалы: | Генератор звуковой частоты, линейка, сообщающиеся сосуды с водой, телефон. |

#### Введение

В термодинамике для описания тепловых свойств тел используется понятие теплоемкости.

Теплоемкостью C называется физическая величина, характеризующая способность тела нагреваться, равная теплоте, которую необходимо сообщить телу для увеличения температурына 1К:

| C=δQdT, | где δQ– теплота, сообщаемая телу, dT– изменение температуры тела | C=ДжК |  |
| --- | --- | --- | --- |

Теплоемкость зависит как от химического состава и термодинамического состояния тела, так и от типа процесса, при котором происходит сообщение телу теплоты.

Очевидно, что теплоемкость также зависит от массы тела, поэтому удобно пользоваться такими понятиями, как:

- удельная теплоемкость c– величина, характеризующая теплоемкость единицы массы вещества

| c=Cm, | где m – масса вещества (тела) | с=Джкг⋅К |  |
| --- | --- | --- | --- |

- молярная теплоемкость C– величина, характеризующая теплоемкость одного моля вещества

| C=Cν, | где ν=mμ – число молей вещества, μ – молярная масса вещества. | С=Джмоль⋅К |  |
| --- | --- | --- | --- |

Следовательно, С=с⋅μ.

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов позволяет получить выражения для теплоемкостей изопроцессов:

| CP=i+22R – молярная теплоемкость при постоянном давлении, |  |
| --- | --- |
| CV=i2R – молярная теплоемкость при постоянном объеме, |  |

где R– газовая постоянная, i количество степеней свободы газа (для одноатомных газов i=3, для двухатомных  i=5, для трехатомных и более  i=6).

Как правило, непосредственное измерение теплоемкости газа чрезвычайно неточно из-за того, что величина теплоемкости газа существенно меньше величины теплоемкости сосуда, в котором находится газ. Более точно удается измерить показатель адиабаты γ=CPCV, входящий в уравнение Пуассона, описывающее адиабатический процесс:

| PVγ=const. |  |
| --- | --- |

Показатель адиабаты в данной работе определяется для воздуха, который примерно на 96% состоит из молекул двухатомного газа (молекулярных азота и кислорода). Теоретическое значение величины γ может быть рассчитано по формуле:

| γ=i+2i. | (0) |
| --- | --- |

В данной работе показатель адиабаты γ газа рассчитывается по значению скорости звука υзв в этом газе.

Звуковые (акустические) волны представляют собой распространяющиеся малые механические колебания частиц упругой среды. Прохождение звуковой волны в газообразной среде сопровождается периодическими сжатиями и разрежениями макроскопических объемов газа, приводя к изменению давления отдельных участков газа.

Термодинамический закон, описывающий деформацию участков среды в звуковой волне, зависит от частоты волны f. При малых частотах f соответствующих инфразвуковой области (f≤16Гц) период колебаний частиц среды достаточно велик, поэтому можно считать, что сжатия и разряжения газа происходят медленно и все участки газа имеют одинаковую температуру (изотермический процесс). В случае, когда частота волны достаточно велика (f>>16Гц), то акты сжатия и разряжения чередуются быстро, и в первом приближении можно считать, что теплообмен между участками среды с различной температурой не происходит. Таким образом, деформация газа в звуковой волне большой частоты является адиабатическим процессом и описывается уравнением Пуассона, что дает возможность получить зависимость  показателя адиабаты γ от скорости распространения продольных звуковых волн υзв(см., например, [1] ):

| γ=μRTυзв2 | (0) |
| --- | --- |

| Рассмотрим процесс распространения звуковой волны по закрытой цилиндрической трубе (рис.1). |  |
| --- | --- |
| Рис. 1 Схема распространения звуковух волн в воздушном промежутке цилиндрической трубы | Рис. 2 Стоячая звуковая волна, образующаяся в воздушном промежутке цилиндрической трубы |

Пусть источник звуковых волн расположен в одном из торцов трубы так, что волна распространяется преимущественно вдоль оси цилиндра. Отразившись от дна, волна начинает двигаться в противоположном направлении. Затем волна отражается от крышки, и т.д. При каждом отражении и распространении в среде энергия волны теряется, поэтому в результате многократных отражений от торцов трубы возникает конечное число волн идущих во взаимно противоположных направлениях.

Рассмотрим волны идущие в одном направлении. Если между волнами 1 и 3 существует постоянная разность фаз Δϕ=α, тогда волна 5 будет иметь сдвиг фаз относительно волны 1 равный 2α, волна 7 – сдвиг фаз  3α, и т.д. Таким образом, волны идущие в одном направлении будут иметь относительно друг друга самые разнообразные сдвиги фаз, и в результате взаимного наложения будут гасить друг друга. Взаимное усиление волн (акустический резонанс) возможно только в том случае, если разность фаз между волнами кратна 2π. Если расстояние между торцами трубы таково, что волны идущие в одном направлении усиливаются, то все такие волны можно представить одной результирующей волной. В итоге, при определенных расстояниях между торцами внутри трубы, образуются две волны – падающая и отраженная, распространяющиеся в противоположных направлениях. При наложении таких волн также происходит их сложение – интерференция, что приводит к образованию стоячей волны в пространстве внутри трубы.

Важным свойством стоячей волны является то, что точки с максимальной амплитудой (пучности), и точки с нулевой амплитудой (узлы) имеют координаты, не зависящие от времени (рис.2). Расстояние Δl между соседними пучностями зависит только от скорости бегущей звуковой волны λ:

| Δl=λ2 | (3) |
| --- | --- |

Экспериментальная установка, изображенная на рис. 3, состоит из стеклянной трубы 1, частично заполненной водой. При помощи шланга нижняя часть трубы сообщается с резервуаром воды 2. В верхней части трубы расположен источник звуковых волн 3 (телефон). Для возбуждения звуковых колебаний в телефоне 3 используется генератор звуковой частоты 4.

Рис. 3 Схема установка для определения отношения Cp/Cv методом стоячих волн.

Перемещение резервуара 2 вдоль вертикальной оси вызывает изменение уровня воды в трубе 1. Таким образом, поверхность воды может рассматриваться как передвижной поршень.

Так как падающая волна при налетании на поверхность водяного поршня, отражается от более плотной среды, то на поверхности поршня всегда образуется узел. Поэтому для определения длины волны λизлучаемой источником звука достаточно определить расстояние между соседними положениями уровня воды в трубе, при которых в трубе возникает акустический резонанс.

В ходе опыта, при изменении уровня при некоторых расстояниях l0, l1, l2 и т.д., в трубе 1 возникают акустические резонансы, сопровождающиеся увеличением интенсивности звука в трубе. При этом, согласно формуле (3), разность соседних значений Δli=(li−li−1) равна половине длины бегущей звуковой волны. Для вычисления скорости звука

| υзв=λ⋅f | (4) |
| --- | --- |

используется среднее значение длины волны:

| λср=2 (Δl1+Δl2+…+ΔlN)N | (5) |
| --- | --- |

В ходе опыта, изменяя уровень воды, последовательно измеряют расстояния Δl1, Δl2,.., между соседними положениями уровня воды, в которых наблюдался акустический резонанс. По полученным значениям вычисляют среднюю длину волны, используя формулу (5), скорость звука, по формуле (4) и значение показателя адиабаты по формуле (2).

#### Порядок выполнения работы

- Включите звуковой генератор и дайте ему прогреться в течение 3-5 минут.

- Установите частоту генератора в интервале от 1000 Гц до 2000Гц.

- Поставьте сосуд 2 в низшее положение. Убедитесь, что уровень воды в трубе 1 начал снижаться.

- На измерительной шкале отметьте все положения уровня воды, при котором наблюдался акустический резонанс. Пользуясь шкалой, измерьте расстояния между соседними отмеченными положениями уровня воды  Δl1, Δl2 и т.д. Определите среднее расстояние между соседними пучностями Δl. По окончании замеров верните сосуд 2 в исходное положение.

- По формулам вычислите скорость звука, и показатель адиабаты.

- Сравните полученные значения γ с теоретическим.

- Измените значение частоты звукового генератора и повторите пункты 3 – 5.

- Для последней серии измерений проведите обработку результатов измерений полностью, формулы для расчета погрешностей получите самостоятельно.

Примерный вид таблицы результатов.

| № опыта | № измерения | f, Гц | Δl, см | λ, м | υзв, м/c | γ | T, K | γтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 2000 |  |  |  |  |  |  |

#### Контрольные вопросы

- Какой процесс называется адиабатическим? Напишите уравнение адиабатического процесса.

- Сформулируйте первый закон термодинамики для адиабатического процесса.

- Дайте определение понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость. Какие единицы измерения они имеют?

- Что означают обозначения Сp и Сv? Почему они имеют разные значения для одной и той же массы газа?

- Почему соотношение Cp/Cv всегда больше единицы?

- Что представляют собой звуковые волны?  Напишите уравнение плоской волны.

- Какие волны называются стоячими и почему?

- Какие точки в стоячей волне называются узлами и пучностями?

- Объясните, почему акустический резонанс возникает только при определенном расстоянии между поршнем и источником звука.

- Как измеряется длина звуковой волны и скорость звука в данной работе?

- Почему кратковременные процессы сжатия и расширения в звуковой волне можно считать адиабатическим процессом?

- Какая величина показателя адиабаты γ ожидается в данной работе? Выведите формулу (1).

| - Сравните теплоемкости C1 и С2 газа в процессах 1 и 2, графики которых изображены на рисунке. |  |
| --- | --- |
| - Какая из точек, приведенного на рисунке графика адиабатного процесса отвечает состоянию с наибольшей температурой идеального газа? |  |
| - Пусть Сp и Cv – молекулярные теплоемкости некоторого газа в процессах, идущих при постоянном объеме и давлении соответственно, а Сад – молярная теплоемкость того же газа в адиабатическом процессе.Сравните между собой Сад,Cp,Cv. |  |

Список литературы

- Трофимова Т.И., Курс физики, М.: Высш. шк., 1985.

- Гольдин Л.Л., Игошин Ф.Ф., Козел С.М. и др., Лабораторные занятия по физике, М.: Наука, 1983.

- Майсова Н.Н., Практикум по курсу общей физики, М.: Высш. шк., 1970.